10.10.2022г. № 32
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

СОЛОНЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2032 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 23 статьи 1, пунктом 8 части 1 статьи 8, частью 5.2 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Солонецкого муниципального образования, Дума Солонецкого муниципального образования
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования на 2022-2032 годы.

2. Признать утратившим силу решение Думы Солонецкого муниципального образования от 03.03.2016 года № 06 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования на 2016 - 2020годы и с перспективой до 2032 года» с изменениями от 27.09.2018г. № 29, от 28.08.2020г. № 25, от 23.12.2021г. № 40, № 27 от 30.08.2022г.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Солонецкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте Солонецкого муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы Солонецкого
муниципального образования,
Глава Солонецкого
муниципального образования
С.В. Лучкин
Приложение

к Решению Думы

Солонецкого муниципального

образования от 10.10.2022г. № 32
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2032 ГОДЫ»
2022г.
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения
2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения.

2.1.1 Характеристика  системы  водоснабжения

2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения 

2.3.1. Характеристика системы водоотведения.

2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

2.4.1. Характеристика системы электроснабжения.

2.5. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО

2.5 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.
3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.   Краткая характеристика МО.

3.2    Перспективные показатели развития МО.

3.2.1. Социально-экономические показатели.

3.2.2. Перспективы развития застройки.

3.3  Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6. Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения

7. Управление программой
ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Солонецкого муниципального образования (далее МО) на 2022 – 2032 годы» разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями), Приказом Минрегиона от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Солонецкого сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

приложение
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования - сельского поселения на 2022 – 2032 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. N 190-ФЗ (с изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем ком​мунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Решение Думы Солонецкого муниципального образования от 03.12.2013г. № 33 «Об утверждении Генерального плана» 

	Разработчик Программы
	Администрация  Солонецкого муниципального образования – администрация сельского поселения

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Солонецкого муниципального образования – администрация сельского поселения

	Соисполнители Программы
	ООО «Иркутскэнергосбыт» филиал «Западные электрические сети»

Региональный оператор «Братский полигон ТБО»

	Цель Программы
	-Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, -повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, 
-улучшение экологической ситуации, 
-создание благоприятных условия для жизни населения.

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

- определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства в коммунальных ресурсах;

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства

	Целевые показатели


	Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения, надежность, и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. 

	Срок и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2022  по 2032 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Основными источниками финансирования Программы являются:

- Федеральный бюджет,

- областной бюджет,

- местный бюджет района,

- местный бюджет поселения,

- внебюджетные источники.

Объем финансирования Программы составляет 3467,2* тыс. руб., в том числе:

1. Водоснабжение - 2475 тыс. руб.*;

2. Электроснабжение – 105 тыс. руб.*;

3. Сбор и утилизация ТБО –887,2 тыс. руб*.
Примечание: * - без учета стоимости объектов, мощность которых требует уточнения.

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение экологической безопасности 


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Комплекс инженерного обеспечения Солонецкого муниципального образования включает в себя: водоснабжение, электроснабжение.

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах Солонецкого муниципального образования инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 2.1 - Наличие коммунальной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования
	Наименование Населенного пункта
	ГС
	ТС
	ВС
	ВО
	ЖБО
	ЭС
	ТКО

	с. Солонцы
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	д. Кушун
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	д. Чалоты
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-


ГС - централизованное газоснабжение;

ТС - централизованное теплоснабжение;

ВС - централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС - централизованное электроснабжение;

ТКО - вывоз твердых коммунальных отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

;

2.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения.

В Солонецком МО - 1 котельная, мощностью 1,4 Гкал/час. Её месторасположение: с. Солонцы, МКОУ «Солонецкая СОШ» ул. Школьная, 4. Жилая 1-2-хэтажная застройка, усадебного типа, неблагоустроенная, с печным отоплением.

2.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

2.2.1 Характеристика системы водоснабжения 

На территории Солонецкого МО находятся 3 водонапорные башни общего пользования, расположенные в всех трех населённых пунктах Солонецкого МО.

Глубина скважин по 100м каждая, используются глубинные насосы ЭЦВ 6/16/110. Количество используемой воды – 45-50 тонн в сутки. Водонапорные башни используются только для летнего водопровода и пожарной безопасности в д. Кушун и д. Чалоты, в с. Солонцы водонапорная башня используется круглый год.
Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

Проектное решение

Население Солонецкого МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,433 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 123,77 м³/сутки.

Таблица 2. Водопотребление на расчетный срок.

	Планировочные районы
	Население, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут.

на чел.
	Коэффициент на

промышленные нужды
	Коэффициент суточной неравномерности
	Расчетное водопотребление, м3/сут.
	Норма расхода воды на пожаротушение, л/с
	Расчетный расход воды на пожаротушение, м3
(Удвоенный по условиям сейсмики)
	Аварийный запас, м3
	Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3

	д. Кушун
	0,116
	150
	1,1
	1,3
	24,88
	3чх1х5
	54
	4
	58

	д. Чалоты
	0,065
	150
	1,1
	1,3
	13,94
	3чх1х5
	54
	3
	57

	с. Солонцы
	0,252
	150
	1,1
	1,3
	54,05
	3чх1х5
	54
	9
	63

	Итого
	0,433
	
	
	
	92,87
	
	162
	16
	178


Водоснабжение населённых пунктов Солонецкого МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться. 

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Утверждены проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. 

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 20, общий пожарный и аварийный запасы равны 178м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 3. Необходимое количество резервуаров.

	Населенные пункты
	Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³

	д. Кушун
	2х50

	д. Чалоты
	2х50

	с. Солонцы
	2х50

	Всего:
	6х50


Таблица 4. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

	Наименование населенного пункта
	Объекты строительства 1 очереди
	Объекты строительства на расчетный срок

	
	Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут.
	Резервуары чистой воды, м³
	Водопровод, км
	Водопровод, км

	д. Кушун
	24,88
	2х50
	2d=100=0,922
	2d=100=1,432

	д. Чалоты
	13,94
	2х50
	2d=100=0,787
	2d=100=1,148

	с. Солонцы
	54,05
	2х50
	2d=100=1,495
	2d=100=0,735


Объектов строительства канализации в Солонецком МО нет.
2.3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
2.3.1. Характеристика системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует. 
В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.
Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Солонецкого МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

2.4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

2.4.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Солонецкого МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Солонецкого МО осуществляется от ПС35/10кВ «Порог», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 5. Основные данные по существующей подстанции

	№
	Наименование ПС
	Система

напряжений,

кВ
	Количество и установленная

мощность

трансформаторов,

МВА
	Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт

	
	
	
	
	Всего по ПС
	На шинах

6-10кВ
	На шинах

6-10кВ для нужд Солонецкого МО

	1
	Порог
	35/10
	1х4,0
	0,82
	0,82
	0,27


На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Солонецкого МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,27МВт. Согласно таблице 5 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима. 

ПС35/10кВ «Порог» получает питание по ВЛ35кВ от ПС110/35/10кВ «Катарбей». Кроме того, ПС «Порог» связана воздушной линией 35кВ с ПС «Рубахино».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями. 

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Солонецкого муниципального образования. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения. 
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Солонецком МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 7 и 8.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Солонецкого МО в период до 2022г.

На расчетный срок 

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 6. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

	№
	Период
	Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт
	Прирост нагрузок к настоящему положению

	
	
	
	МВт
	%

	1
	Существующее положение
	0,27
	
	

	2
	Первая очередь
	0,65
	0,38
	140

	3
	Расчетный срок
	0,89
	0,38+0,24
	229


Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Солонецком МО на 2032г составит 5028,5МВтч в год. При численности населения в 0,433 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 6 538,3кВтч на человека в год.
Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Солонецкого МО на уровне 2032г предусматривается от ПС35/10кВ «Порог». 

На первую очередь

д. Кушун – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. 

д. Чалоты – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. 

с. Солонцы – строительство ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. 

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 7.  Нагрузки нового строительства на первую очередь 

	Населенный пункт
	Ввод жилья
	Нагрузка

соцкультбыта с учетом отопления
	Итого

	
	1-2-хусадебные (коттеджи)
	2 этажные
	
	

	
	кол-во
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кВт
	кВт

	д. Кушун
	7
	105
	-
	-
	15
	120

	д. Чалоты
	4
	60
	-
	-
	-
	60

	с. Солонцы
	9
	135
	-
	-
	65
	200

	Итого
	20
	300
	-
	-
	80
	380


На расчетный срок 

Реконструкция ПС «Порог» - замена трансформатора мощностью 4,0МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА. 

д. Кушун – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. 

д. Чалоты –– строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. 

с. Солонцы – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 8. Нагрузки нового строительства на расчетный срок 

	Населенный пункт
	Ввод жилья
	Нагрузка

соцкультбыта с учетом отопления
	Итого

	
	1-2 усадебные (коттеджи)
	2 этажные
	
	

	
	кол-во
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кВт
	кВт

	д. Кушун
	6
	90
	-
	-
	3
	93

	д. Чалоты
	4
	60
	-
	-
	-
	60

	с. Солонцы
	6
	90
	-
	-
	-
	90

	итого
	16
	240
	-
	-
	3
	243


Таблица 9.
	Наименование

ПС
	Система

напряжений,

кВ
	Мощность

трансформаторов,

МВА
	Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт

	
	
	
	Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	Сущ.
	проект. 2022г (2032г)
	всего на ПС
	на шинах 6-10кВ
	прирост
	на шинах

6-10кВ
	прирост
	на шинах

6-10кВ

	Порог
	35/10
	1х4,0
	(1х6,3)1
	0,82
	0,82
	0,38+0,372+0,673
	2,24
	0,24+0,292 +0,213
	2,98


Примечание. 

1. Мощность трансформатора запроектирована с учетом нагрузок Чеховского МО и Солонецкого МО.

2. Проектируемая нагрузка Чеховского МО. 

3. Проектируемая нагрузка Солонецкого МО. 

.

2.5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО
.

2.5 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Солонецком МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей населенных пунктов, что содержат скот.

Бытовые отходы и мусор с территории вывозятся на несанкционированные свалки. 

С 1 января 2019 года за организацию деятельности по сбору, транспортировке, утилизации твердых коммунальных отходов на территории Солонецкого МО несет ответственность региональный оператор «Братский полигон ТБО», на момент разработки программы так и не приступил к своим обязанностям в виду отсутствия оборудованных мест (площадок) накопления ТКО.

В данный момент сбор твердых коммунальных отходов и их транспортировка на несанкционированную свалку производится населением самолично.
Технические и технологические проблемы в системе захоронения (утилизации) ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО:

экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.
организационные проблемы:
- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТКО и своевре-менно принимаемых мер по их ликвидации.
Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.
3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Краткая характеристика МО.

Территория муниципального образования расположена в центральной части Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь Солонецкого муниципального образования составляет 34326га. Протяженность границ Солонецкого муниципального образования – 200,06км.
Поселение граничит с Порогским, Худоеланским и Усть-Рубахинским муниципальными образованиями. Сообщение с областным центром осуществляется по федеральной автодороге местного значения.

Солонецкое МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Солонецкого МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Кушун;

- деревня Чалоты;

- село Солонцы;

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 34 326га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 10. 

Застройкой занято 149,286га, что составляет 0,43% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (74,607%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 146,784га, или 0,428% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2733,4 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,7% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами. 

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 15,9м². Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, в виду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории. 

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 11,217га, или 0,0327% земель поселения. Промышленные территории охватывают 11,217га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Таблица 10. Современное использование территории Солонецкого сельского поселения.
	Территории
	га
	%
	м²/чел

	I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа)
	144,911
	0,422
	2698,5

	Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования
	1,873
	0,005
	34,88

	Итого в пределах жилой застройки
	146,784
	0,428
	2733,4

	II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения
	0,855
	0,0025
	15,9

	Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения
	0,16
	0,0005
	2,98

	Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения
	0,668
	0,0019
	12,4

	Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий
	0,819
	0,0024
	15,25

	Итого в пределах общественно-деловых зон
	2,502
	0,0073
	46,6

	III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
	
	
	

	Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности
	11,217
	0,0327
	

	Итого в пределах производственных и коммунальных зон
	11,217
	0,0327
	

	IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
	
	
	

	Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры
	
	
	

	Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	
	

	V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	
	
	

	Зоны сельскохозяйственных угодий
	4271,895
	12,445
	

	Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения
	11,075
	0,032
	

	Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования
	4282,97
	12,477
	

	VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта
	
	
	

	Зоны размещения объектов туристско-рекреационного назначения
	
	
	

	Итого в пределах зон рекреационного назначения
	
	
	

	VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны природных территорий
	2118,268
	6,171
	

	Зоны, занятые лесами
	25609,519
	74,607
	

	Зоны природных территорий со сложным рельефом
	791,401
	2,305
	

	Зоны территорий с нарушенным рельефом
	2,553
	0,007
	

	Зоны территории болот
	1045,517
	3,046
	

	Зоны водных объектов
	311,201
	0,907
	

	Итого в пределах зон природного назначения
	29878,459
	87,043
	

	VIII ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	

	Зоны кладбищ
	1,709
	0,005
	

	Зоны складирования и захоронения отходов
	2,359
	0,007
	

	Итого в пределах зон специального назначения
	4,068
	0,012
	

	ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	34326
	100
	639217,88


Экономика Солонецкого сельского поселения представлена:

- сельским хозяйством и лесозаготовительной деятельностью,

- малым бизнесом и предпринимательством.

.

3.1. Перспективные показатели развития МО.

3.2.1. Социально-экономические показатели.

Главной проблемой современной экономики является отдаленность крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри сельского поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами муниципального образования.

За последние 10 лет население Солонецкого МО снизилось на 104 человек и составило 433.

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 15,5%.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено пропорционально существующей численности населения на 2022г.

Изменение численности населения Солонецкого МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Численность населения Солонецкого сельского поселения, человек на конец года.

	№
	Наименование
	2012г
	2022г
	2032г

	1
	д. Кушун
	128
	116
	141

	2
	д. Чалоты
	99
	65
	109

	3
	с. Солонцы
	310
	252
	327

	
	Итого
	537
	433
	577


Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 7,4% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей Солонецкого МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,561 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,577 тыс. чел.

Сложившаяся в Солонецком муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране. 

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

3.2.2. Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (0,561 тыс. чел.) определен в объеме 14,025 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 25м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 6,9% (6,9 тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 12,1 тыс. кв. м. (93,1%) от всего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 12.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 1,925 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-хусадебных жилых домах общей площадью 1,925тыс. м².
Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 13.
Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 14. 

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Солонецкого МО, которая составит 0,561 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада в с. Солонцы спортивной площадки в с. Солонцы и магазина, капитальный ремонт Солонецкой СОШ
Таблица 14. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.
	Объекты
	Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.)
	Всего

	
	д. Кушун
	д. Чалоты
	с. Солонцы
	Солонецкое МО

	
	0,136
	0,105
	0,32
	0,561

	ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
	
	
	
	

	Общеобразовательные школы
	
	
	
	

	Норматив - 120 мест/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	16
	13
	38
	67

	Существующие объекты
	-
	-
	170
	170

	Дополнительная потребность
	16
	13
	-
	29

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	
	

	Норматив - 50 мест/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	6,8
	5,25
	16
	28,05

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	6,8
	5,25
	16
	28,05

	Предложения по размещению
	
	
	20
	20

	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	Стационары
	
	
	
	

	Норматив - 13,47 коек/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	2
	1
	4
	7

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	2
	1
	4
	7

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Поликлиники, амбулатории
	
	
	
	

	Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	2
	2
	6
	10

	Существующие объекты
	10
	10
	10
	30

	Дополнительная потребность
	-
	-
	-
	-

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Станции скорой помощи
	
	
	
	

	Норматив - 1 автомобиль/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	-
	-
	1
	1

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	-
	-
	1
	1

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Молочные кухни
	
	
	
	

	Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, м2 общей площади
	5,032
	3,885
	11,84
	20,757

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	5,032
	3,885
	11,84
	20,757

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Аптеки
	
	
	
	

	Норматив - 1объект /10000 жит.
	
	
	

	Потребность, м2 общей площади
	-
	-
	1
	1

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	-
	-
	1
	1

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	ФИЗКУЛЬТУРНО_СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	Спортивные залы
	
	
	
	

	Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, м2 общей площади
	8,16
	6,3
	19,2
	33,66

	Существующие объекты
	-
	-
	150
	150

	Дополнительная потребность
	8,16
	6,3
	-
	14,46

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Территория спортивных сооружений
	
	
	
	

	Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, м2 общей площади
	0,0952
	0,0735
	0,224
	0,3927

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	0,0952
	0,0735
	0,224
	0,3927

	Предложения по размещению
	
	
	1 площадка
	1 площадка

	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

	Клубные учреждения
	
	
	
	

	Норматив - 80 мест /1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, м2 общей площади
	11
	8
	26
	45

	Существующие объекты
	50
	-
	200
	250

	Дополнительная потребность
	-
	8
	-
	8

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Массовые библиотеки
	
	
	
	

	Норматив - 4,5 тыс. ед. хран. /1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, тыс. ед. хранения
	0,612
	0,4725
	1,44
	2,5245

	Существующие объекты
	-
	-
	12
	12

	Дополнительная потребность
	0,612
	0,4725
	-
	1,0845

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	Магазины 
	
	
	
	

	Норматив - 300 м2 торг. площади /1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, м2 торг. площади
	40,8
	31,5
	96
	168,3

	Существующие объекты
	24
	56
	127
	207

	Дополнительная потребность
	16,8
	-
	-
	16,8

	Предложения по размещению
	20
	
	
	20

	Предприятия общественного питания
	
	
	
	

	Норматив - 40 мест/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	5
	4
	13
	22

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	5
	4
	13
	22

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	Бани
	
	
	
	

	Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	0,7
	0,5
	1,6
	2,8

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	0,7
	0,5
	1,6
	2,8

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Гостиницы
	
	
	
	

	Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит.
	
	
	
	

	Потребность, мест
	0,8
	0,6
	1,9
	3,4

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	0,8
	0,6
	1,9
	3,4

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ

	Отделения связи
	
	
	
	

	Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел.
	
	
	
	

	Потребность, объектов
	-
	-
	1
	1

	Существующие объекты
	-
	-
	1
	1

	Дополнительная потребность
	-
	-
	-
	-

	Предложения по размещению
	
	
	
	

	Отделения банков
	
	
	
	

	Норматив 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел.
	
	
	
	

	Потребность, операционных касс
	-
	-
	-
	-

	Существующие объекты
	-
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	-
	-
	-
	-

	Предложения по размещению
	
	
	
	


3.3. Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

Решением Думы Солонецкого сельского поселения от 03.12.2013 года №33 утвержден Генеральный план Солонецкого МО.

Решением Думы Солонецкого сельского поселения от 03.12.2013 года №34 утверждены правила землепользования и застройки Солонецкого МО.

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в областных программах и мероприятиях:

- обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области на 2014 -2020 годы.

-Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

- Обеспечение населения качественной питьевой водой на территории  Солонецкого  муниципального образования  на 2023-2025годы»
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2023 -2025годы
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Солонецкого МО представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Базовый год
	Первый этап стр-ва
	Второй этап стр-ва

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения (для населения проживающих в ИЖД)
	%
	0,43
	0,44
	0,44
	0,44
	0,45
	1,12
	1,04

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Численность населения, получающего коммунальные услуги в сфере:
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	централизованное водоснабжение
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	централизованное водоотведение
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	централизованное теплоснабжение
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	централизованное электроснабжение
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	газоснабжение
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сбор и вывоз ТКО
	%
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	100

	2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	Показатели спроса на тепловую энергию, всего
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные жилые дома
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Административно-общественные здания
	Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоквартирные дома
	Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель спроса на воду, всего
	м3/сут
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	н/д

	Население
	м3/сут
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	н/д

	Административно-общественные здания
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Прочие потребители
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Показатель спроса на водоотведение, всего
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Население
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Административно-общественные здания
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	Прочие потребители
	м3/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	н/д

	3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

	Прирост тепловых нагрузок, в том числе
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индивидуальные жилые дома
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Административно-общественные здания
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Многоквартирные дома
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост потребления воды, в том числе
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Население
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04

	Административно-общественные здания
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прирост объемов водоотведения, в том числе
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Население
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Административно-общественные здания
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

	Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в том числе
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в бюджетных организациях
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	в индивидуальных жилых домах
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в том числе
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в бюджетных организациях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в индивидуальных жилых домах
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	у прочих потребителей
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля объема воды, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в том числе
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в бюджетных организациях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в индивидуальных жилых домах
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления природного газа, в том числе
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в бюджетных организациях
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	в индивидуальных жилых домах
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

	Количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	на тепловых сетях
	ед./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях водоснабжения
	ед./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях водоотведения
	ед./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях электроснабжения
	ед./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	на сетях газоснабжения
	ед./км
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	водоснабжение
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	водоотведение
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	электроснабжение
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	газоснабжение
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	сбор и вывоз ТКО
	Час/чел
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Количество часов предоставления коммунальной услуги
	
	
	
	
	
	
	
	

	тепловая энергия (отопительный период)
	Час/день
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	водоснабжение
	Час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	водоотведение
	Час/день
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	электроснабжение
	Час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	газоснабжение
	Час/день
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сбор и вывоз ТКО
	Час/день
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса

	

	Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 площади бюджетного учреждения
	Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника
	кВт/чел
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход воды на одного бюджетного работника
	м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива
	м3/сут
	0,874
	0,874
	0,874
	0,75
	0,6
	0,55
	0,5

	8. Показатели воздействия на окружающую среду

	Наличие экологических аварий (например, незапланированные выбросы)
	да/нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Капиталовложения в охрану окружающей среды
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и утилизации (захоронения) ТКО представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

	№
п/п
	Наименование мероприятия *
	Цели реализации мероприятия
	Сроки реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. **

	
	
	
	
	На весь период 2022 - 2032г.г.
	Первый этап
	Расчетный срок

	
	
	
	Нача
ло
	Окон
чание
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027​2032гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

	1.1
	Капитальный ремонт водонапорной башни д. Чалоты
	Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением
	01.2023
	12.2023
	500
	-
	500
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Текущий ремонт водонапорных башен с.Солонцы и д. Кушун
	Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением
	01.2022
	12.2025
	75
	-
	
	25
	25
	25
	-

	1.3
	Получение лицензии на пользование недрами
	Повышение надежности и качества ресурсов
	01.2023
	12.2023
	1000
	-
	1000
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Приобретение резервных источников электроснабжения на водонапорные башни
	Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением
	01.2023
	12.2023
	100
	-
	100
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Капитальный ремонт водонапорной башни д. Кушун
	Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением
	01.2023
	12.2023
	800
	-
	
	-
	-
	-
	800

	Итого в сфере водоснабжения
	
	
	2475
	-
	1600
	25
	25
	25
	800

	2. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

	2.1
	Реконструкция сетей электроснабжения
	Качественное и бесперебойное обеспечение
	01.2022
	12.2032
	По проекту
	По проекту
	По проекту
	По проекту
	По проекту
	По проекту
	По проекту

	2.2
	Приобретение фонарей уличного освещения
	Повышение надежности и качества ресурсов
	01.2023
	12.2025
	60
	-
	20
	20
	20
	-
	-

	2.3
	Приобретение энергосберегающих ламп
	Энергосбережение и энергетической эффективности
	01.2023
	12.2025
	45
	-
	15
	15
	15
	-
	-

	Итого в сфере электроснабжения
	
	
	105
	-
	35
	35
	35
	-
	-

	3. Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО

	3.1
	Оформление в собственность земли под площадки ТКО
	Предотвращение загрязнения окружающей среды
	01.2023
	12.2025
	150
	-
	50
	50
	50
	-
	-

	3.2
	Организация площадок ТКО
	Предотвращение загрязнения окружающей среды
	01.2023
	12.2025
	737,2
	-
	737,2
	
	
	-
	-

	Итого в сфере захоронения (утилизации) ТКО
	
	
	887,2
	-
	787,2
	50
	50
	-
	-

	Всего мероприятия
	
	
	3467,2
	-
	2422,2
	110
	110
	25
	800


Примечание: * - технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** - стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства на 2020 -2021 годы с учетом индексов-дефляторов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации;

*** - без учета стоимости объектов, мощность которых требует уточнения

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

	Наименование
	Ед. изм.
	Итого
	Первый этап
	Расчетный срок

	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-

2032гг.


	Потребности в инвестициях

	Потребности в инвестициях
	тыс. руб.
	3467,2
	-
	2422,2
	110
	110
	-
	-

	За счет заемных средств
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	тыс. руб.
	3467,2
	-
	2422,2
	110
	110
	25
	800


Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Первый этап
	Второй этап

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032 гг.

	Тариф на услуги водоснабжения
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги водоотведения
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги по электроснабжению
	руб./кВт*ч
	0,819
	0,861
	0,91
	0,95
	0,997
	1,046
	1,097
	1,151

	Тариф на услуги по газоснабжению
	руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тариф на услуги вывоза ТКО
	Руб./м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг
	%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Средний совокупный доход семьи
	руб./мес.
	38 341
	39 721
	41 270
	42 921
	44 638
	46 423
	48 280
	61 090

	Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги
	руб./мес.
	3834,10
	3972,10
	4127,00
	4292,10
	4463,80
	4642,30
	4828,00
	6109,00

	Население, проживающее в индивидуальных жилых домах

	Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе:
	руб./мес.
	180,18
	189,42
	200,20
	209,00
	219,34
	571,25
	596,12
	720,08

	Теплоснабжение
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Холодное водоснабжение
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоотведение
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электроснабжение
	руб./мес.
	180,18
	189,42
	200,20
	209,00
	219,34
	230,12
	241,34
	253,22

	Газоснабжение
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Вывоз ТКО
	руб./мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	341,13
	354,78
	466,86

	Удельный вес платы в совокупном доходе семьи
	%
	0,43%
	0,44%
	0,44%
	0,44%
	0,45%
	1,12%
	1,13%
	1,04%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доступность
	%
	95,3
	95,2
	95,1
	95,1
	95,0
	87,7
	87,6
	88,2


7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Солонецкого МО в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация Солонецкого МО осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2. Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Солонецкого МО.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Нижнеудинский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План - график работ по реализации Программы представлен в таблице 7.3.1.
Таблица 7.3.1 - План - график работ по реализации Программы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации Программы

	
	
	Первый этап
	Расчетный срок

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-
2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

	
	Теплоснабжения нет
	
	
	
	
	
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

	1
	Капитальный ремонт водонапорной башни д. Чалоты
	-
	Х
	-
	-
	-
	-

	2
	Текущий ремонт водонапорных башен с. Солонцы и д. Кушун
	-
	
	Х
	Х
	Х
	-

	3
	Получение лицензии на пользование недрами
	-
	Х
	-
	-
	-
	-

	4
	Приобретение резервных источников электроснабжения на водонапорные башни
	-
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт водонапорной башни д. Кушун
	-
	Х
	-
	-
	-
	Х

	Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

	1
	Газоснабжения нет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

	1
	Реконструкция сетей электроснабжения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Приобретение фонарей уличного освещения
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-

	3
	Приобретение энергосберегающих ламп
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-

	Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО

	1
	Оформление в собственность земли под площадки ТКО
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-

	2
	Организация площадок ТКО
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-


7.4. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программ​ных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целе​вом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы произво​дится один раз в год на заседании Думы Солонецкого муниципального образования.
7.5. Порядок и сроки корректировки Программ
Программа разрабатывается сроком на 10 лет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестици​онных программ организаций коммунального комплекса»;

Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестицион​ных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

верификация данных;

анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение про​граммы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
